## Table 1
TOPLANTI
Tarih: 15.03.2021
Konu: Mart Ayı Ön Değerlendirmesi
ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME KARARI
DEĞERLENDİRME KARARI
EPDK’ nın 12 Mayıs 2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimin Yönetmeliği çerçevesinde Şirketimize yapılmış olan Lisanssız Elektrik Üretim başvurularını değerlendirmek üzere 15.03.2021 tarihinde komisyon toplanmış olup ön değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ 2021 YILI MART DÖNEMİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
DEĞ. DÖNEMİ | SIRA NO | BAŞVURU DÖNEMİ | BAŞVURU SAHİBİ | ÜRETİM TESİSİ ŞEHRİ | KURULU GÜÇ (MW) | KAYNAK TÜRÜ | TESİS ADI | TM ADI | ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU | AÇIKLAMA
2021/03 | 1303 | 2021/02 | O** H**Ş | YOZGAT | 0.13 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | OBA GES | SORGUN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1304 | 2021/02 | S**** A****İ | YOZGAT | 0.3 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SİNAN AYGÜL GES | SORGUN TM | İPTAL- LÜY 7. MADDESİ 7. FIKRASI KAPSAMINDA "(7) BAĞLANTI NOKTASINDAKİ TRAFO MERKEZİ, DAĞITIM MERKEZİ VE ENERJİ NAKİL HATTININ GEÇİCİ KABULÜ YAPILMAMIŞ İSE BU YÖNETMELİK KAPSAMINDA BAŞVURU YAPILAMAZ. YAPILAN BAŞVURULAR HERHANGİ BİR İŞLEM TESİS EDİLMEKSİZİN İADE EDİLİR." KAPSAMINDA TÜKETİM TESİSİ KABUL İŞLEMLERİ YAPILMASINA MÜTEAKİP BAŞVURU YAPILABİLİR. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1305 | 2021/02 | E**** T****E | SİVAS | 0.15 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ERHAN TEKE GES | ZARA TM | İPTAL- LÜY 7. MADDESİ 7. FIKRASI KAPSAMINDA "(7) BAĞLANTI NOKTASINDAKİ TRAFO MERKEZİ, DAĞITIM MERKEZİ VE ENERJİ NAKİL HATTININ GEÇİCİ KABULÜ YAPILMAMIŞ İSE BU YÖNETMELİK KAPSAMINDA BAŞVURU YAPILAMAZ. YAPILAN BAŞVURULAR HERHANGİ BİR İŞLEM TESİS EDİLMEKSİZİN İADE EDİLİR." KAPSAMINDA TÜKETİM TESİSİ KABUL İŞLEMLERİ YAPILMASINA MÜTEAKİP BAŞVURU YAPILABİLİR. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1306 | 2021/02 | G**** S****İ | YOZGAT | 0.18 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÇINARBEY GES | YOZGAT TM | İPTAL- LÜY 7. MADDESİ 7. FIKRASI KAPSAMINDA "(7) BAĞLANTI NOKTASINDAKİ TRAFO MERKEZİ, DAĞITIM MERKEZİ VE ENERJİ NAKİL HATTININ GEÇİCİ KABULÜ YAPILMAMIŞ İSE BU YÖNETMELİK KAPSAMINDA BAŞVURU YAPILAMAZ. YAPILAN BAŞVURULAR HERHANGİ BİR İŞLEM TESİS EDİLMEKSİZİN İADE EDİLİR." KAPSAMINDA TÜKETİM TESİSİ KABUL İŞLEMLERİ YAPILMASINA MÜTEAKİP BAŞVURU YAPILABİLİR. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1307 | 2021/02 | U*** Y***T | TOKAT | 0.018 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | UĞUR GES | TURHAL TM | EKSİK EVRAK BİLDİRİMİ-(FAALİYET YASAĞINA İLİŞKİN BEYAN, ELEKTRİK MÜHENDİSİ ONAYLI TEK HAT ŞEMASI , BAŞVURU SAHİBİNE AİT İMZA BEYANNAMESİ) | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1308 | 2021/02 | A**** V****İ | TOKAT | 0.049 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AY GES | TURHAL TM | İPTAL- LÜY 7. MADDESİ 3. FIKRASI KAPSAMINDA "11 İNCİ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASI KAPSAMINDA YER ALAN ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN BAŞVURULAR HARİÇ OLMAK ÜZERE İLGİLİ ŞEBEKE İŞLETMECİSİNE AİT BİR DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜNÜN AG SEVİYESİNDE BİR KİŞİYE BİR YIL İÇERİSİNDE TAHSİS EDİLEBİLECEK KAPASİTE EK-3’TE YER ALAN TABLOYA GÖRE BELİRLENİR." MEVCUT DAĞITIM TRAFO GÜCÜ 160 kVA OLDUĞU İÇİN 16 kWe'DEN FAZLA BAŞVURU YAPILAMAZ. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1309 | 2021/02 | S*** T***R | TOKAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SEFA TAŞDEMİR GES | TURHAL TM | İPTAL- LÜY 7. MADDESİ 7. FIKRASI KAPSAMINDA "(7) BAĞLANTI NOKTASINDAKİ TRAFO MERKEZİ, DAĞITIM MERKEZİ VE ENERJİ NAKİL HATTININ GEÇİCİ KABULÜ YAPILMAMIŞ İSE BU YÖNETMELİK KAPSAMINDA BAŞVURU YAPILAMAZ. YAPILAN BAŞVURULAR HERHANGİ BİR İŞLEM TESİS EDİLMEKSİZİN İADE EDİLİR." KAPSAMINDA TÜKETİM TESİSİ KABUL İŞLEMLERİ YAPILMASINA MÜTEAKİP BAŞVURU YAPILABİLİR. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1310 | 2021/02 | K**** K****T | SİVAS | 0.01 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | KENAN KURT GES | SİVAS TM | OLUMLU - ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2021/03 | 1311 | 2021/02 | Y***** K*****İ | YOZGAT | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | KÖKSALLAR ÇATI GES | YOZGAT TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1312 | 2021/02 | M**** Y****K | SİVAS | 0.005 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı |  | SİVAS OSB TM | İPTAL-TÜKETİM TESİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER,EK-2 FAALİYET YASAĞINA İLİŞKİN BEYANNAME,BAŞVURU FORMU (ISLAK İMZALI) EKSİK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2021/03 | 1313 | 2021/02 | H**** H****I | YOZGAT | 0.15 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | HALICI GES | BOĞAZLIYAN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1314 | 2021/02 | Ş**** K****İ | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ŞEKER KARDEŞLER GES | SORGUN TM | İPTAL- LÜY 7. MADDESİ 7. FIKRASI KAPSAMINDA "(7) BAĞLANTI NOKTASINDAKİ TRAFO MERKEZİ, DAĞITIM MERKEZİ VE ENERJİ NAKİL HATTININ GEÇİCİ KABULÜ YAPILMAMIŞ İSE BU YÖNETMELİK KAPSAMINDA BAŞVURU YAPILAMAZ. YAPILAN BAŞVURULAR HERHANGİ BİR İŞLEM TESİS EDİLMEKSİZİN İADE EDİLİR." KAPSAMINDA TÜKETİM TESİSİ KABUL İŞLEMLERİ YAPILMASINA MÜTEAKİP BAŞVURU YAPILABİLİR. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1315 | 2021/02 | İ****** Ş******R | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ŞAHİNER GES | YOZGAT TM | EKSİK EVRAK BİLDİRİMİ- TAPU HARİÇ TÜM EVRAKLAR EKSİK HATALI, TEKNİK DEĞERLENDİRME VE BAŞVURU FORMU EKSİK HATALI/ TEKİL KOD BEYANI YANLIŞ GÜNCELLENECEK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1316 | 2021/02 | Y**** G****Ş | YOZGAT | 0.24 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | GÜNEŞ GES | AKDAĞMADENİ TM | İPTAL- LÜY 7. MADDESİ 7. FIKRASI KAPSAMINDA "(7) BAĞLANTI NOKTASINDAKİ TRAFO MERKEZİ, DAĞITIM MERKEZİ VE ENERJİ NAKİL HATTININ GEÇİCİ KABULÜ YAPILMAMIŞ İSE BU YÖNETMELİK KAPSAMINDA BAŞVURU YAPILAMAZ. YAPILAN BAŞVURULAR HERHANGİ BİR İŞLEM TESİS EDİLMEKSİZİN İADE EDİLİR." KAPSAMINDA TÜKETİM TESİSİ KABUL İŞLEMLERİ YAPILMASINA MÜTEAKİP BAŞVURU YAPILABİLİR. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1317 | 2021/02 | M****** U******U | YOZGAT | 0.2 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | USLU GES | BOĞAZLIYAN TM | İPTAL- LÜY 7. MADDESİ 7. FIKRASI KAPSAMINDA "(7) BAĞLANTI NOKTASINDAKİ TRAFO MERKEZİ, DAĞITIM MERKEZİ VE ENERJİ NAKİL HATTININ GEÇİCİ KABULÜ YAPILMAMIŞ İSE BU YÖNETMELİK KAPSAMINDA BAŞVURU YAPILAMAZ. YAPILAN BAŞVURULAR HERHANGİ BİR İŞLEM TESİS EDİLMEKSİZİN İADE EDİLİR." KAPSAMINDA TÜKETİM TESİSİ KABUL İŞLEMLERİ YAPILMASINA MÜTEAKİP BAŞVURU YAPILABİLİR. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1318 | 2021/02 | B***** K*****K | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | KOÇAK GES | ÇEKEREK TM | İPTAL- LÜY 7. MADDESİ 7. FIKRASI KAPSAMINDA "(7) BAĞLANTI NOKTASINDAKİ TRAFO MERKEZİ, DAĞITIM MERKEZİ VE ENERJİ NAKİL HATTININ GEÇİCİ KABULÜ YAPILMAMIŞ İSE BU YÖNETMELİK KAPSAMINDA BAŞVURU YAPILAMAZ. YAPILAN BAŞVURULAR HERHANGİ BİR İŞLEM TESİS EDİLMEKSİZİN İADE EDİLİR." KAPSAMINDA TÜKETİM TESİSİ KABUL İŞLEMLERİ YAPILMASINA MÜTEAKİP BAŞVURU YAPILABİLİR. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1319 | 2021/02 | B******* İ*******İ | YOZGAT | 0.14 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | BAŞERLER GES | SORGUN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1320 | 2021/02 | K**** T****İ | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | KOÇAKLAR GES | SORGUN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1321 | 2021/02 | U*** G***İ | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | UĞUR GRUP GES | SORGUN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1322 | 2021/02 | A******** T********İ | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AKKAYALAR GES | SORGUN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1323 | 2021/02 | A*** S***N | YOZGAT | 0.3 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AYŞE SEYHAN GES | YOZGAT TM | İPTAL- LÜY 7. MADDESİ 7. FIKRASI KAPSAMINDA "(7) BAĞLANTI NOKTASINDAKİ TRAFO MERKEZİ, DAĞITIM MERKEZİ VE ENERJİ NAKİL HATTININ GEÇİCİ KABULÜ YAPILMAMIŞ İSE BU YÖNETMELİK KAPSAMINDA BAŞVURU YAPILAMAZ. YAPILAN BAŞVURULAR HERHANGİ BİR İŞLEM TESİS EDİLMEKSİZİN İADE EDİLİR." KAPSAMINDA TÜKETİM TESİSİ KABUL İŞLEMLERİ YAPILMASINA MÜTEAKİP BAŞVURU YAPILABİLİR. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1324 | 2021/02 | Y**** T****İ | YOZGAT | 0.14 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | YELDA GES | SORGUN TM | İPTAL- LÜY 7. MADDESİ 7. FIKRASI KAPSAMINDA "(7) BAĞLANTI NOKTASINDAKİ TRAFO MERKEZİ, DAĞITIM MERKEZİ VE ENERJİ NAKİL HATTININ GEÇİCİ KABULÜ YAPILMAMIŞ İSE BU YÖNETMELİK KAPSAMINDA BAŞVURU YAPILAMAZ. YAPILAN BAŞVURULAR HERHANGİ BİR İŞLEM TESİS EDİLMEKSİZİN İADE EDİLİR." KAPSAMINDA TÜKETİM TESİSİ KABUL İŞLEMLERİ YAPILMASINA MÜTEAKİP BAŞVURU YAPILABİLİR. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1325 | 2021/02 | A** K**R | YOZGAT | 0.3 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ALİ KOLATAR ÇATI GES | YOZGAT TM | EKSİK EVRAK BİLDİRİMİ-TEKNİK DEĞERLENDİRME VE BAŞVURU FORMU EKSİK HATALI, CD GÜNCELLENECEK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1326 | 2021/02 | G**** O****İ | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | GÖKAL ORMAN ÜRÜNLERİ TAR. GIDA HAY.İNŞ.NAK.LTD.ŞTİ. | SORGUN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1327 | 2021/02 | R*** İ***İ | YOZGAT | 0.048 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | RİSE İNŞ.TUR.SAN.TİC. LTD ŞTİ. | SORGUN TM | İPTAL- LÜY 7. MADDESİ 3. FIKRASI KAPSAMINDA "11 İNCİ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASI KAPSAMINDA YER ALAN ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN BAŞVURULAR HARİÇ OLMAK ÜZERE İLGİLİ ŞEBEKE İŞLETMECİSİNE AİT BİR DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜNÜN AG SEVİYESİNDE BİR KİŞİYE BİR YIL İÇERİSİNDE TAHSİS EDİLEBİLECEK KAPASİTE EK-3’TE YER ALAN TABLOYA GÖRE BELİRLENİR." MEVCUT DAPITIM TRAFO GÜCÜ 250 kVA OLDUĞU İÇİN 25 kWe'DEN FAZLA BAŞVURU YAPILAMAZ. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1328 | 2021/02 | S*** A***İ | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SENA AYAKKABI TAR.HAY.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | SORGUN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1329 | 2021/02 | H***** İ*****İ | YOZGAT | 0.39 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | HİCRET GES | AKDAĞMADENİ TM | İPTAL- LÜY 7. MADDESİ 7. FIKRASI KAPSAMINDA "(7) BAĞLANTI NOKTASINDAKİ TRAFO MERKEZİ, DAĞITIM MERKEZİ VE ENERJİ NAKİL HATTININ GEÇİCİ KABULÜ YAPILMAMIŞ İSE BU YÖNETMELİK KAPSAMINDA BAŞVURU YAPILAMAZ. YAPILAN BAŞVURULAR HERHANGİ BİR İŞLEM TESİS EDİLMEKSİZİN İADE EDİLİR." KAPSAMINDA TÜKETİM TESİSİ KABUL İŞLEMLERİ YAPILMASINA MÜTEAKİP BAŞVURU YAPILABİLİR. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1330 | 2021/02 | A**** K****Ü | TOKAT | 0.025 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | NUR MOBİLYA | KÖKLÜCE TM | İPTAL- LÜY 7. MADDESİ 7. FIKRASI KAPSAMINDA "(7) BAĞLANTI NOKTASINDAKİ TRAFO MERKEZİ, DAĞITIM MERKEZİ VE ENERJİ NAKİL HATTININ GEÇİCİ KABULÜ YAPILMAMIŞ İSE BU YÖNETMELİK KAPSAMINDA BAŞVURU YAPILAMAZ. YAPILAN BAŞVURULAR HERHANGİ BİR İŞLEM TESİS EDİLMEKSİZİN İADE EDİLİR." KAPSAMINDA TÜKETİM TESİSİ KABUL İŞLEMLERİ YAPILMASINA MÜTEAKİP BAŞVURU YAPILABİLİR. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1331 | 2021/02 | F**** K****Ü | TOKAT | 0.06 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | FK MÜHENDİSLİK | KÖKLÜCE TM | İPTAL- LÜY 7. MADDESİ 7. FIKRASI KAPSAMINDA "(7) BAĞLANTI NOKTASINDAKİ TRAFO MERKEZİ, DAĞITIM MERKEZİ VE ENERJİ NAKİL HATTININ GEÇİCİ KABULÜ YAPILMAMIŞ İSE BU YÖNETMELİK KAPSAMINDA BAŞVURU YAPILAMAZ. YAPILAN BAŞVURULAR HERHANGİ BİR İŞLEM TESİS EDİLMEKSİZİN İADE EDİLİR." KAPSAMINDA TÜKETİM TESİSİ KABUL İŞLEMLERİ YAPILMASINA MÜTEAKİP BAŞVURU YAPILABİLİR. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1132 | 2021/02 | A**** Ç****R | YOZGAT | 0.13 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÇINAR GES | SORGUN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1284 | 2021/01 | A**** Ü****L | SİVAS | 0.18 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÜNSAL GES | ŞARKIŞLA TM | EKSİK EVRAK TAMAMLANDI. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1286 | 2021/01 | Y**** A****N | YOZGAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ARSLAN GES | BOĞAZLIYAN TM | EKSİK EVRAK TAMAMLANDI. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1290 | 2021/01 | F******** A********N | TOKAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | FAHRETTİN ALTUN | TOKAT TM | EKSİK EVRAK TAMAMLANDI. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1293 | 2021/01 | M************* Y*************İ | SİVAS | 0.09 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | MAHMUTOĞULLARI GES | YENİ SİVAS TM | EKSİK EVRAK TAMAMLANDI. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1296 | 2021/01 | Y**** S****Ş | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı |  | AKDAĞMADENİ TM | EKSİK EVRAK TAMAMLANDI. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1297 | 2021/01 | F**** A****İ | YOZGAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | FATİH AKARYAKIT GES | BOĞAZLIYAN TM | EKSİK EVRAK TAMAMLANDI. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1300 | 2021/01 | K********* E*********Ş | YOZGAT | 0.15 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | KIZILIRMAK EĞİTİM GES | YOZGAT TM | EKSİK EVRAK TAMAMLANDI. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2021/03 | 1302 | 2021/01 | A******** M********İ | SİVAS | 0.36 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ABBASOĞLU GES | SİVAS TM | EKSİK EVRAK TAMAMLANDI. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
DUYURULAR
1.Başvuru evraklarına ait liste ve başvuruda talep edilen; teknik değerlendirme formu,başvuru formu ve faaliyet yasağına ilişkin beyan https://www.cedas.com.tr/tr/sayfalar/158/lisanssiz_uretim web sayfasında bulunmaktadır.
2. İnceleme sonucunda, eksik ve/veya yanlış evrak tespiti yapılan başvuru sahipleri, değerlendirmenin yapıldığı ay sonuna kadar eksikliklerin tamamlanması gerekmektedir. Ay sonuna kadar eksiklikler tamamlanmaz ise başvuru olumsuz değerlendirilecektir.
3.10 Kw ve altı çatı ve cephe uygulamalarına ait başvurularda eksik evrak olması durumunda başvuru olumsuz sonuçlandırılır.
4.Teknik değerlendirmesi olumlu ilan edilen başvurular için yayım tarihinden itibaren bir ay içerisinde başvuru sahipleri şirketimize yazılı olarak Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talebinde bulunmaları gerekmektedir. Aksi halde olumlu yayımlanan başvuru kendiliğinden geçersiz duruma düşer.