## Table 1
TOPLANTI
Tarih: 15.05.2022
Konu: Mayıs Ayı Ön Değerlendirmesi
ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME KARARI
DEĞERLENDİRME KARARI
EPDK’ nın 12 Mayıs 2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimin Yönetmeliği çerçevesinde Şirketimize yapılmış olan Lisanssız Elektrik Üretim başvurularını değerlendirmek üzere 15.05.2022 tarihinde komisyon toplanmış olup ön değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ 2022 YILI MAYIS DÖNEMİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
DEĞ. DÖNEMİ | SIRA NO | BAŞVURU DÖNEMİ | BAŞVURU SAHİBİ | ÜRETİM TESİSİ ŞEHRİ | KURULU GÜÇ (MW) | KAYNAK TÜRÜ | TESİS ADI | TM ADI | ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU | AÇIKLAMA
2022/05 | 1749 | 2022/04 | L**** E****İ | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | LOBAN ELEKTRİK GES | KANGAL TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1750 | 2022/04 | Ö* T*İ | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | ÖZ TAŞKÖPRÜ İNŞAAT SN.LTD.ŞTİ. GES1 | SİVAS OSB TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA- AYNI ÖLÇÜM NOKTASI
2022/05 | 1751 | 2022/04 | A******* K*******İ | TOKAT | 0.39 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AKTAŞLAR GES | TURHAL TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; FORMLARDA BAŞVURU SAHİBİ ÜNVANI UYUŞMUYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1752 | 2022/04 | H********* M*********T | SİVAS | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | MACİT GES | YENİ SİVAS TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA- AYNI ÖLÇÜM NOKTASI
2022/05 | 1753 | 2022/04 | S*** İ***İ | TOKAT | 0.22 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SAFA TEKSTİL GES | ERBAA TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1754 | 2022/04 | T***** Y*****İ | TOKAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | YEDİRİRLER GRUP GES | TURHAL TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1755 | 2022/04 | M****** A******U | TOKAT | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ALTUNORDU GES | TOKAT OSB TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1756 | 2022/04 | D******* G*******İ | TOKAT | 0.44 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | DİLATEKS GES | ERBAA TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1757 | 2022/04 | İ******* Ö*******İ | TOKAT | 0.33 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | İMAMOĞLU ÖZER ENERJİ GES 1 | TOKAT TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA- AYNI ÖLÇÜM NOKTASI
2022/05 | 1758 | 2022/04 | N**** İ****İ | TOKAT | 0.8 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | NURAK GES 1 | TOKAT OSB TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK;ARAZİNİN VAFSINI GÖSTEREN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VEYA SÖZ KONUSU BAKANLIĞIN İL MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINAN BELGE KAPSAMINDA OLUMSUZ. BAŞVURU MADDESİ HATALI. YÖNETMELİĞİN 11 İNCİ MADDESİ 4 ÜNCÜ FIKRASI KAPSAMINDA KURULACAK TESİS İSE DSİ TARAFINDAN MERİ MEVZUAT KAPSAMINDA VERİLEN ONAY BELGESİ. | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1759 | 2022/04 | A** D**N | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | DERİN GES | ŞARKIŞLA TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1760 | 2022/04 | A***** T*****İ | SİVAS | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | ASYAPI GES | ŞARKIŞLA TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA- AYNI ÖLÇÜM NOKTASI
2022/05 | 1761 | 2022/04 | A**** T****Z | SİVAS | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | YEŞİLÖZ GES | ŞARKIŞLA TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA- AYNI ÖLÇÜM NOKTASI
2022/05 | 1762 | 2022/04 | D** A**İ | SİVAS | 0.999 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | DEM AK GES | ŞARKIŞLA TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA- AYNI ÖLÇÜM NOKTASI
2022/05 | 1763 | 2022/04 | H**** P****T | SİVAS | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | ÇOLAKOĞULLARI GES | ŞARKIŞLA TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA- AYNI ÖLÇÜM NOKTASI
2022/05 | 1764 | 2022/04 | A**** A****N | SİVAS | 0.016 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AYNUR ASAN GES | SİVAS OSB TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1765 | 2022/04 | O**** Ş****L | SİVAS | 0.025 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ŞENOL GES2 | KANGAL TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; TEKİL KOD İLE BAŞVURU SAHİBİ ÜNVANI UYUŞMUYOR, TAPUYA AİT KİRA SÖZLEŞMESİ, BAŞVURU DİLEKÇESİ VE BAŞVURU FORMU HATALI. | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1766 | 2022/04 | A**** E****N | SİVAS | 0.025 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ERDOĞAN GES | KANGAL TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1767 | 2022/04 | Z*** E***İ | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | ÜLGEN GÜNEŞ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRALİ | ZARA TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1768 | 2022/04 | M**** K****K | SİVAS | 0.3 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | HATEMOĞULLARI GES | ŞARKIŞLA TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1769 | 2022/04 | Ş****** N******İ | SİVAS | 0.8 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | ŞAHİNER 3 GES | ŞARKIŞLA TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; BAŞVURU TARİHİ AŞAMASINDA TÜKETİM TESİSİN SÖZLEŞME GÜCÜ BAŞVURU GÜCÜNDEN DÜŞÜK OLAMAZ. | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta(SANAYİ TARİFE İKİ KATI BAŞVURU)
2022/05 | 1770 | 2022/04 | K***** Y*****İ | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | KARACA BETON 2 GES | SUŞEHRİ TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta(SANAYİ TARİFE İKİ KATI BAŞVURU)
2022/05 | 1771 | 2022/04 | A*** M***İ | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | AKTE GES | ŞARKIŞLA TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA- AYNI ÖLÇÜM NOKTASI
2022/05 | 1772 | 2022/04 | H****** Y******N | SİVAS | 0.037 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | YILDIRIM GES | SİVAS TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1773 | 2022/04 | Z*** E***İ | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | MERGEN GÜNEŞ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRALİ | ZARA TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1774 | 2022/04 | T***** O*****Ş | YOZGAT | 0.96 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | TURHAL HAYVANCILIK GES | SARAY TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1775 | 2022/04 | Y***** Ç*****S | SİVAS | 0.999 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | ALTINORDA GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALİ | ŞARKIŞLA TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA- AYNI ÖLÇÜM NOKTASI
2022/05 | 1776 | 2022/04 | Y***** Ç*****S | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | GÖKORDA GÜNEŞ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRALİ | ZARA TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1777 | 2022/04 | A**** K****İ | SİVAS | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AYGÜL GES | YENİ SİVAS TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA- AYNI ÖLÇÜM NOKTASI
2022/05 | 1778 | 2022/04 | A****** S******İ | SİVAS | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ANADOLU SÜT ÜRETİM GES | YERKÖY TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; TÜKETİM TESİSİNİN GEÇİCİ KABULÜ YOK VEYA TKDK BAŞVURUSU İSE; BAĞLANTI GÖRÜŞÜ, İÇTESİSAT PROJE VE RUHSATLA BAŞVURULMALI, VEKİLİN İMZA SİRKÜSÜ, BAŞVURU EVRAKLARI İLE TAPUDAKİ ADA PARSELLER UYUŞMUYOR. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1779 | 2022/04 | Y***** S*****U | YOZGAT | 0.005 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SARIKAYA NAMIK KEMAL İLKOKULU GES | SORGUN TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1780 | 2022/04 | Y***** Ç*****U | YOZGAT | 0.005 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÇAYIRALAN ŞEHİT YARBAY YUSUF TURGUT ORTAOKULU GES | SIZIR TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1781 | 2022/04 | Y***** Y*****U | YOZGAT | 0.005 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | YOZGAT YENİFAKILI CUMHURİYET İLKOKULU GES | BOĞAZLIYAN TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1782 | 2022/04 | Y***** Ç*****U | YOZGAT | 0.005 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÇEKEREK ŞEHİT SADIK NAZLI İLKOKULU GES | ÇEKEREK TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1783 | 2022/04 | Y***** M*****U | YOZGAT | 0.005 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | MERKEZ ŞEHİT MEHMET ARMAĞAN ALPER İLK VE İH ORTAOKULU GES | YOZGAT TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1784 | 2022/04 | Y***** Y*****U | YOZGAT | 0.005 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | YERKÖY ŞEHİT KAMİL ÇELİKKAYA İLKOKULU GES | YERKÖY TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1785 | 2022/04 | Y***** S*****U | YOZGAT | 0.005 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SORGUN AKŞEMSETTİN İLKOKULU GES | SORGUN TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1786 | 2022/04 | Y***** Ş*****U | YOZGAT | 0.005 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ŞEFAATLİ ATATÜRK ORTAOKULU GES | SARAY TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1787 | 2022/04 | Y***** S*****U | YOZGAT | 0.005 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SARAYKENT MARZİYE İBRAHİM ERTEK İLKOKULU GES | AKDAĞMADENİ TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1788 | 2022/04 | Y***** A*****U | YOZGAT | 0.005 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AYDINCIK ŞEHİT BEKİR ŞİMŞEK İLKOKULU GES | ÇEKEREK TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1789 | 2022/04 | Y***** Ç*****U | YOZGAT | 0.005 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÇANDIR ANAOKULU GES | BOĞAZLIYAN TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1790 | 2022/04 | Y***** B*****U | YOZGAT | 0.005 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | BOĞAZLIYAN BORSA İSTANBUL İLKOKULU BOĞAZLIYAN/YOZGAT | BOĞAZLIYAN TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1791 | 2022/04 | Y***** A*****L | YOZGAT | 0.005 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AKDAĞMADENİ İLKOKUL NAMIK KEMAL GES | AKDAĞMADENİ TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1792 | 2022/04 | Y***** K*****U | YOZGAT | 0.005 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | KADIŞEHRİ ŞEHİT BÜNYAMİN DUYMAZ İLOKULU GES | ÇEKEREK TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1793 | 2022/04 | G***** S*****İ | YOZGAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | GÖZLER SÜT GES | BOĞAZLIYAN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1794 | 2022/04 | S***** T*****İ | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SORGUNTAŞ GES | SORGUN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1795 | 2022/04 | M****** U******. | YOZGAT | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | MUSTAFA USLU GES | BOĞAZLIYAN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1796 | 2022/04 | T***** A*****U | YOZGAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AKSU GES | BOĞAZLIYAN TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; TÜKETİM TESİSİNİN GEÇİCİ KABULÜ YOK VEYA TKDK BAŞVURUSU İSE;BAĞLANTI GÖRÜŞÜ, İÇTESİSAT PROJE VE RUHSATLA BAŞVURULMALI, FORMLARDA BAŞVURU SAHİBİNİN İSİMLERİ UYUŞMUYOR. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1797 | 2022/04 | A*** Ü***Ü | YOZGAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÜNLÜ GES | SORGUN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1798 | 2022/04 | O**** D****N | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | OSMAN DOĞAN GES | SORGUN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1799 | 2022/04 | Ş***** G*****İ | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ŞAHBAZLAR GES 2 | SORGUN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(250 kWe DEN 400 kWe GÜÇ ARTIŞI)
2022/05 | 1800 | 2022/04 | Ö* Y*İ | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÖZ YÜKSELLER GES | SORGUN TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; APLİKASYON YOK, TÜKETİM TESİSİNİN GEÇİCİ KABULÜ YOK VEYA TKDK BAŞVURUSU İSE;BAĞLANTI GÖRÜŞÜ, İÇTESİSAT PROJE VE RUHSATLA BAŞVURULMALI. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1801 | 2022/04 | Ş***** G*****İ | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ŞAHBAZLAR GES 3 | SORGUN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(TKDK BAŞVURUSU, TÜKETİM TESİSİ MEVCUT DEĞİL)
2022/05 | 1802 | 2022/04 | Z***** A*****N | SİVAS | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | ASAN GES | YENİ SİVAS TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1803 | 2022/04 | E*** K***U | YOZGAT | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | EMRE KORUCU GES | SIZIR TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; TÜKETİM TESİSİNİN GEÇİCİ KABULÜ YOK VEYA TKDK BAŞVURUSU İSE;BAĞLANTI GÖRÜŞÜ, İÇ TESİSAT PROJE VE RUHSATLA BAŞVURULMALI. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1804 | 2022/04 | A** Ö**R | YOZGAT | 0.05 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÖNDEMİR GES | BOĞAZLIYAN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1805 | 2022/04 | M**** Ş****R | YOZGAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ŞEKERLER GES | SORGUN TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; TAPU VE YAPI RUHSATI BİLGİLERİ UYUŞMUYOR. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(TKDK BAŞVURUSU, TÜKETİM TESİSİ MEVCUT DEĞİL)
2022/05 | 1806 | 2022/04 | D**** E****İ | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | DENİZ EGE GES | SORGUN TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; BAŞVURU SAHİBİ ŞİRKETE AİT TİCARİ SİCİL GAZETE FOTOKOBİSİ YOK. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(TKDK BAŞVURUSU, TÜKETİM TESİSİ MEVCUT DEĞİL)
2022/05 | 1807 | 2022/04 | İ**** A****Ğ | YOZGAT | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ALANDAĞ GES | AKDAĞMADENİ TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(TKDK BAŞVURUSU, TÜKETİM TESİSİ MEVCUT DEĞİL)
2022/05 | 1808 | 2022/04 | O**** B****R | YOZGAT | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | BÜTÜNER BİMS GES | SORGUN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(TKDK BAŞVURUSU, TÜKETİM TESİSİ MEVCUT DEĞİL)
2022/05 | 1809 | 2022/04 | B****** M******İ | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | BÜTÜNER DEPO GES | SORGUN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(TKDK BAŞVURUSU, TÜKETİM TESİSİ MEVCUT DEĞİL)
2022/05 | 1810 | 2022/04 | B******* S*******M | YOZGAT | 0.107 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SAĞLAM GES | SORGUN TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMU HATALI, CD GÜNCELLENECEK. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1811 | 2022/04 | İ*********** T***********İ | YOZGAT | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | İNCEFİKİRLER GES | SORGUN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1812 | 2022/04 | S**** E****İ | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SALİH ENERJİ GES | BOĞAZLIYAN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1813 | 2022/04 | H***** N*****K | YOZGAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | HATİCE NUR BUDAK GES | BOĞAZLIYAN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1814 | 2022/04 | E**** K****K | YOZGAT | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ERHAN KORKMAZYÜREK GES | BOĞAZLIYAN TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; TÜKETİM TESİSİNİN GEÇİCİ KABULÜ YOK VEYA TKDK BAŞVURUSU İSE;BAĞLANTI GÖRÜŞÜ, İÇ TESİSAT PROJE VE RUHSATLA BAŞVURULMALI. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1815 | 2022/04 | C**** H****N | YOZGAT | 0.025 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | HAYRAN GES | SORGUN TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1816 | 2022/04 | G** K**N | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | KILIÇARSLAN GES | SARAY TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA
2022/05 | 1817 | 2022/04 | N**** K****A | YOZGAT | 0.24 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | KOCABOĞA GES | SORGUN TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; TÜKETİM TESİSİNİN GEÇİCİ KABULÜ YOK VEYA TKDK BAŞVURUSU İSE;BAĞLANTI GÖRÜŞÜ, İÇ TESİSAT PROJE VE RUHSATLA BAŞVURULMALI. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1818 | 2022/04 | Ö*** A***Z | YOZGAT | 0.025 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AÇIKGÖZ GES2 | SORGUN TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1819 | 2022/04 | Ö*** A***Z | YOZGAT | 0.025 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AÇIKGÖZ GES1 | SORGUN TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1820 | 2022/04 | B******* İ*******İ | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | BAŞERLER GES2 | SORGUN TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; TÜKETİM TESİSİNİN GEÇİCİ KABULÜ YOK VEYA TKDK BAŞVURUSU İSE;BAĞLANTI GÖRÜŞÜ, İÇ TESİSAT PROJE VE RUHSATLA BAŞVURULMALI. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1821 | 2022/04 | Ç**** T****İ | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÇELİK GES | AKDAĞMADENİ TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; BAŞVURU SAHİBİ ŞİRKETE AİT TİCARİ SİCİL GAZETE FOTOKOBİSİ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1822 | 2022/04 | S**** R****İ | YOZGAT | 0.95 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SUNPRO GES | SORGUN TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; BAŞVURU MADDESİ HATALI, TİCARİ SİCİL GAZETE FOTOKOBİSİ YOK. | LUY MADDE 5/1-C
2022/05 | 1823 | 2022/04 | A***** A*****İ | TOKAT | 0.44 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AKASYA PLYWOOD GES | TURHAL TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1824 | 2022/04 | A***** A*****İ | TOKAT | 0.24 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AKASYA KERESTE GES | TURHAL TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1825 | 2022/04 | A***** A*****. | TOKAT | 0.24 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AKASYA KONTRAPLAK GES | TURHAL TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1826 | 2022/04 | K*** H***D | SİVAS | 0.7 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | KALE BETON GES | YENİ SİVAS TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1827 | 2022/04 | B******* T*******İ | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | BAŞERLER GES | KANGAL TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; BAŞVURU BEDELİNE AİT GÜNCEL DEKONT YOK. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1828 | 2022/04 | S**** T****İ | SİVAS | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SİVAS TEMPERLİ CAM GES | SİVAS TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1829 | 2022/04 | S***** M*****. | SİVAS | 0.025 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SURTAŞ GES-1 | SİVAS TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1830 | 2022/04 | D**** Ç****R | YOZGAT | 0.025 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | KS GES | SORGUN TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1831 | 2022/04 | Y**** İ****. | SİVAS | 0.36 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | VADİ CİTY ENERJİ GES | SUŞEHRİ TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; VERGİ LEVHASI YOK, TÜKETİM TESİSİNİN GEÇİCİ KABULÜYOK VEYA TKDK BAŞVURUSU İSE;BAĞLANTI GÖRÜŞÜ, İÇ TESİSAT PROJE VE RUHSATLA BAŞVURULMALI. | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1832 | 2022/04 | G**** H****İ | SİVAS | 0.02 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | GÜRÜN HUZUR GIDA GES | KANGAL TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1833 | 2022/04 | İ***** T*****U | YOZGAT | 0.048 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | TATAROĞLU GES | YERKÖY TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; BAŞVURU MADDESİ HATALI, TEKİL KOD İLE BAŞVURU SAHİBİ ÜNVANI UYUŞMUYOR. | LUY MADDE 5/1-C
2022/05 | 1834 | 2022/04 | D********** E**********İ | YOZGAT | 0.031 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | DEMİRCİOĞLU GES | YERKÖY TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; TEKİL KOD HATALI, BAŞVURU MADDESİ HATALI, TÜKETİM TESİSİNİN BAĞLANTI GÜCÜ BAŞVURU GÜCÜNDEN DÜŞÜK, ŞİRKETİN ORTAKLIK TEYİT BELGESİ | LUY MADDE 5/1-C
2022/05 | 1835 | 2022/04 | İ******* P*******İ | YOZGAT | 0.99 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | İÇTENLER GES 1 | AKDAĞMADENİ TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA- AYNI ÖLÇÜM NOKTASI
2022/05 | 1836 | 2022/04 | A*** U***İ | TOKAT | 0.999 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | AKAR UN GES | TURHAL TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1837 | 2022/04 | C** M**İ | TOKAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | CAN GES | TOKAT OSB TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1838 | 2022/04 | B***** A*****U | YOZGAT | 0.025 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AYDOĞDU 1 GES | BOĞAZLIYAN TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; TEKİL KOD İLE BAŞVURU SAHİBİ ÜNVANI UYUŞMUYOR. | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1839 | 2022/04 | Ö* B*. | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÖZBULUTLAR GES | BOZOK TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; FORMLARDAKİ BAŞVURU SAHİBİ ÜNVANLARI UYUŞMUYOR, ORTAKLIK TEYİT BELGESİ YOK. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1840 | 2022/04 | Y***** Y*****Ş | YOZGAT | 0.5 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | YEMTAŞ GES | SARAY TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1841 | 2022/04 | Ç******* L*******İ | TOKAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | ÇELİKLER GES | TOKAT OSB TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA- AYNI ÖLÇÜM NOKTASI
2022/05 | 1842 | 2022/04 | Y********** A**********İ | TOKAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | YÜZBAŞIOĞLU GES | TURHAL TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1843 | 2022/04 | Y******* D*******Ş | YOZGAT | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | YÜKSELEN 1 GES | BOĞAZLIYAN TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1844 | 2022/04 | U*** P***U | YOZGAT | 0.025 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | UĞUR 2 GES | BOĞAZLIYAN TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK;TÜKETİM TESİSİ/TESİSLERİNİN BAĞLANTI GÜCÜ, ÜRETİM TESİSİNİN BAŞVURU GÜCÜNDEN AZ OLAMAZ. LÜY 7. MADDESİ 3. FIKRASI KAPSAMINDA "11 İNCİ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASI KAPSAMINDA YER ALAN ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN BAŞVURULAR HARİÇ OLMAK ÜZERE İLGİLİ ŞEBEKE İŞLETMECİSİNE AİT BİR DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜNÜN AG SEVİYESİNDE BİR KİŞİYE BİR YIL İÇERİSİNDE TAHSİS EDİLEBİLECEK KAPASİTE EK-3’TE YER ALAN TABLOYA GÖRE BELİRLENİR." MEVCUT DAPITIM TRAFO GÜCÜ 400 kVA OLDUĞU İÇİN TOPLAMDA 40 kWe'DEN FAZLA BAŞVURU YAPILAMAZ. | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1845 | 2022/04 | Ö*** T***Ş | YOZGAT | 0.025 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÖZAL GES | BOĞAZLIYAN TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1846 | 2022/04 | C** T**Ş | TOKAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | CBF TURK | KÖKLÜCE TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1847 | 2022/04 | U*** P***U | YOZGAT | 0.025 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | UĞUR 3 GES | BOĞAZLIYAN TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; LÜY 7. MADDESİ 3. FIKRASI KAPSAMINDA "11 İNCİ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASI KAPSAMINDA YER ALAN ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN BAŞVURULAR HARİÇ OLMAK ÜZERE İLGİLİ ŞEBEKE İŞLETMECİSİNE AİT BİR DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜNÜN AG SEVİYESİNDE BİR KİŞİYE BİR YIL İÇERİSİNDE TAHSİS EDİLEBİLECEK KAPASİTE EK-3’TE YER ALAN TABLOYA GÖRE BELİRLENİR." MEVCUT DAPITIM TRAFO GÜCÜ 400 kVA OLDUĞU İÇİN TOPLAMDA 40 kWe'DEN FAZLA BAŞVURU YAPILAMAZ. | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1848 | 2022/04 | B***** A*****U | YOZGAT | 0.025 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AYDOĞDU 2 GES | BOĞAZLIYAN TM | OLUMLU-ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENECEK | LUY MADDE 11/1 KAPSAMINDA
2022/05 | 1849 | 2022/04 | B**** S****İ | YOZGAT | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | BULUR GES | BOĞAZLIYAN TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; TÜKETİM TESİSİ/TESİSLERİNİN BAĞLANTI GÜCÜ, ÜRETİM TESİSİNİN BAŞVURU GÜCÜNDEN AZ OLAMAZ. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1850 | 2022/04 | M***** Ç*****N | SİVAS | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÇALIŞKAN GES | SUŞEHRİ TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1851 | 2022/04 | A*********** Y***********T | SİVAS | 0.7 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AZİZOĞULLARI GES | SİVAS TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1852 | 2022/04 | Ş** Y**İ | SİVAS | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | ŞUA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ | SUŞEHRİ TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1853 | 2022/04 | Y***** Ç*****S | SİVAS | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | BİLGE GÜNEŞ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRALİ | KANGAL TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1854 | 2022/04 | A*** Ş***N | SİVAS | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ŞAHİN GES | SİVAS OSB TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; TÜKETİM TESİSİNİN SÖZLEŞME GÜCÜ BAŞVURU GÜCÜNDEN AZ OLAMAZ, TAPU YOK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(GÜÇ ARTIŞI)
2022/05 | 1855 | 2022/04 | C**** K****A | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | KAYA GES | SİVAS TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; BAŞVURU BEDELİNE AİT GÜNCEL DEKONT YOK, VEKİLİN İMZA SİRKÜSÜ, NOTER ONAYLI KİRA SÖZLEŞMESİ YOK. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1856 | 2022/04 | M***** A*****M | SİVAS | 0.243 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | MEHMET ALİ KESİM GES | YENİ SİVAS TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; BAŞVURU FORMU HATALI, BAŞVURU EVRAKLARINDAKİ TÜKETİM TESİSİ TEKİL KODLAR UYUŞMUYOR. | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1857 | 2022/04 | A********* P*********R | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ABDULVAHAP PINAR GES | ŞARKIŞLA TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; BAŞVURU BEDELİNE AİT GÜNCEL DEKONT YOK. | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(TKDK BAŞVURUSU, TÜKETİM TESİSİ MEVCUT DEĞİL)
2022/05 | 1858 | 2022/04 | Ç******* S*******İ | YOZGAT | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÇELİKLER SÜPER YEM GES | YERKÖY TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA- AYNI ÖLÇÜM NOKTASI
2022/05 | 1859 | 2022/04 | Ç******* G*******Ş | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÇELİKLER GIDA GES | YERKÖY TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA- AYNI ÖLÇÜM NOKTASI
2022/05 | 1860 | 2022/04 | Ü*** Z***U | SİVAS | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ZOROĞLU GES | YENİ SİVAS TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; TAPU EKSİK | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA- AYNI ÖLÇÜM NOKTASI
2022/05 | 1861 | 2022/04 | B******* Ö*******K | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | BAHATTİN ÖZBEK GES | ŞARKIŞLA TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1862 | 2022/04 | B********* M*********İ | SİVAS | 0.999 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | BAYRAMPAŞA GES 2 | SİVAS OSB TM | EKSİKSİZ | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA- AYNI ÖLÇÜM NOKTASI
2022/05 | 1863 | 2022/04 | C**** A****N | TOKAT | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AKIN GES | TOKAT OSB TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; BAŞVURU FORMU VE TEKİL KODLAR HATALI, BAŞVUR MADDESİ HATALI, VEKALETNAME YOK | LUY MADDE 5/1-C
2022/05 | 1864 | 2022/04 | B***** E*****İ | TOKAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | BİLGİÇ GES | TOKAT TM | İPTAL-EKSİK/HATALI EVRAK; BAŞVURU ŞİRKETİNE İMZA SİRKÜSÜ, KİRAYA ALAN VERENİN NOTER ONAYLI İMZA SİRKÜSÜ, TEKİL KODLAR HATALI, VEKALETNAME YOK | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA
DUYURULAR
1.Başvuru evraklarına ait liste ve başvuruda talep edilen; teknik değerlendirme formu,başvuru formu ve faaliyet yasağına ilişkin beyan https://www.cedas.com.tr/tr/sayfalar/158/lisanssiz_uretim web sayfasında bulunmaktadır.
2. İnceleme sonucunda, eksik ve/veya yanlış evrak tespiti yapılan başvuru olumsuz değerlendirilmektedir.
3.Başvurularda eksik evrak olması durumunda başvuru olumsuz sonuçlandırılır.
4.Teknik değerlendirmesi olumlu ilan edilen başvurular için yayım tarihinden itibaren bir ay içerisinde başvuru sahipleri şirketimize yazılı olarak Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talebinde bulunmaları gerekmektedir.