## Table 1
TOPLANTI
Tarih: 15.05.2022
Konu: Mayıs Ayı Teknik Değerlendirmesi
ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME KARARI
DEĞERLENDİRME KARARI
EPDK’ nın 12 Mayıs 2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimin Yönetmeliği çerçevesinde Şirketimize yapılmış olan Lisanssız Elektrik Üretim başvurularını değerlendirmek üzere 15.05.2022 tarihinde komisyon toplanmış olup teknik değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ 2022 YILI MAYIS DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
DEĞ. DÖNEMİ | SIRA NO | BAŞVURU DÖNEMİ | BAŞVURU SAHİBİ | ÜRETİM TESİSİ ŞEHRİ | KURULU GÜÇ (MW) | KAYNAK TÜRÜ | TESİS ADI | TM ADI | TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU | AÇIKLAMA
2022/05 | 1619 | 2022/03 | M**** Ö****Z | SİVAS | 0.05 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÇAĞLAYAN ÖZ GES | YENİ SİVAS TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1624 | 2022/03 | S**** Ş****Ş | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | SİVAS ŞEMS GES | KANGAL TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1625 | 2022/03 | D***** E*****İ | SİVAS | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | DİVRİK GES | KANGAL TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1626 | 2022/03 | M**** E****İ | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | MUTEK GES | KANGAL TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1628 | 2022/03 | D**** İ****İ | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | DOĞAN GES | KANGAL TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1629 | 2022/03 | B******** P********İ | TOKAT | 0.149 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | BAŞARA GES | ERBAA TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1630 | 2022/03 | K********** H**********İ | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | KARDELENLER GES | ŞARKIŞLA TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(güç atışı)
2022/05 | 1631 | 2022/03 | O**** Ç****R | SİVAS | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | ÇAKIRER GES | SİVAS OSB TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA- AYNI ÖLÇÜM NOKTASI
2022/05 | 1633 | 2022/03 | N******* T*******Ş | SİVAS | 4.95 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | NETENERJİ 4 | SİVAS OSB TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1636 | 2022/03 | G***** T*****R | YOZGAT | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | GÖKHAN TAMER GES | YERKÖY TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1637 | 2022/03 | D**** Y****M | SİVAS | 0.33 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | YILDIRIM GES | ŞARKIŞLA TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1639 | 2022/03 | C**** T****İ | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SKAY GES | ŞARKIŞLA TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1640 | 2022/03 | T**** Ş****Z | YOZGAT | 0.05 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ŞAŞMAZ GES | BOĞAZLIYAN TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1641 | 2022/03 | B**** Ö****R | SİVAS | 0.45 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | BEKİR ÖZDEMİR GES | SİVAS TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1642 | 2022/03 | Z**** E****Ş | YOZGAT | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ZESAM GES | SORGUN TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1643 | 2022/03 | H** B**İ | SİVAS | 0.927 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | HAS BETON GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMI 1 | SUŞEHRİ TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta(SANAYİ TARİFE İKİ KATI BAŞVURU)
2022/05 | 1644 | 2022/03 | H** B**İ | SİVAS | 0.927 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | HAS BETON GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMI 2 | ZARA TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta(SANAYİ TARİFE İKİ KATI BAŞVURU)
2022/05 | 1645 | 2022/03 | E**** Y****İ | SİVAS | 0.8 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | ER-FA GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARI 2 | ZARA TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta(SANAYİ TARİFE İKİ KATI BAŞVURU)
2022/05 | 1646 | 2022/03 | E**** Y****. | SİVAS | 0.8 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | ER-FA GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARI 1 | SUŞEHRİ TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta(SANAYİ TARİFE İKİ KATI BAŞVURU)
2022/05 | 1647 | 2022/03 | K**** Y****İ | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | KOÇAK GES | SORGUN TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1649 | 2022/03 | Ö*** S***I | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SARI GES | SARAY TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(TKDK BAŞVURUSU, TÜKETİM TESİSİ MEVCUT DEĞİL)
2022/05 | 1652 | 2022/03 | M******* E*******N | YOZGAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ERTEKİN GES | SORGUN TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1655 | 2022/03 | Ü****** N******İ | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÜNALLAR GES | SORGUN TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1656 | 2022/03 | K******** A********İ | SİVAS | 0.095 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | KARABULUT GES | ŞARKIŞLA TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1657 | 2022/03 | Z*** L***İ | TOKAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | LOPET GES | TURHAL TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1658 | 2022/03 | K**** T****K | SİVAS | 0.05 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | TÜRK GES | ŞARKIŞLA TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1659 | 2022/03 | D** M**İ | TOKAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | DAG MİMARLIK GES | TOKAT TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA- AYNI ÖLÇÜM NOKTASI
2022/05 | 1661 | 2022/03 | Ö******* G*******Ş | TOKAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÖZKALELİ GIDA GES | TURHAL TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1663 | 2022/03 | A**** T****İ | SİVAS | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AKDUR TARIM ÇATI GES | SİVAS OSB TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1664 | 2022/03 | M** A**. | YOZGAT | 0.995 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | MİMAS GES | YOZGAT TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1666 | 2022/03 | Ö**** T****İ | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÖZBEK TEKNOLOJİ GES | ŞARKIŞLA TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1667 | 2022/03 | D***** İ*****İ | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | DOĞTAŞ GES 2 | KANGAL TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1668 | 2022/03 | D***** İ*****. | SİVAS | 0.8 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | DOĞTAŞ GES 1 | KANGAL TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1670 | 2022/03 | E**** B****N | YOZGAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | EMRAH BARAN GES | BOĞAZLIYAN TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1671 | 2022/03 | T***** O*****İ | SİVAS | 0.24 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | TOPRAKOĞLU GES | ŞARKIŞLA TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1672 | 2022/03 | A****** B******R | YOZGAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ALİ RIZA BOR GES | BOĞAZLIYAN TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1673 | 2022/03 | A******* A*******İ | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ARDIÇLAR AKARYAKIT GES | SORGUN TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1675 | 2022/03 | G***** İ*****İ | YOZGAT | 0.15 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | GÖZTAŞ GES | SORGUN TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(GÜÇ ARTIŞI)
2022/05 | 1676 | 2022/03 | A*** S***İ | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AYŞE SEYHAN GES | YOZGAT TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1677 | 2022/03 | M***** H*****U | YOZGAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | HAKANOĞLU GES | YERKÖY TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1678 | 2022/03 | A**** B****İ | YOZGAT | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AKDAĞ BETON GES | AKDAĞMADENİ TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1679 | 2022/03 | Y***** K*****İ | YOZGAT | 1.35 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | KÖKSALLAR ENERJİ GES | YOZGAT TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1680 | 2022/03 | Ö* B*İ | SİVAS | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | BİZİM ÇARŞI GES | ŞARKIŞLA TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(GÜÇ ARTIŞI)
2022/05 | 1682 | 2022/03 | Y**** ****İ | SİVAS | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | YİĞİT GÜNGÖR GES | KANGAL TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1683 | 2022/03 | D** E**İ | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | DSK ENERJİ GES | ŞARKIŞLA TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1685 | 2022/03 | B**** K****İ | TOKAT | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | BENSU SU GES | TOKAT TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1687 | 2022/03 | M***** K*****Ç | SİVAS | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | KILIÇ GES | ŞARKIŞLA TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1688 | 2022/03 | U**** P****İ | SİVAS | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | UZMANPOLAT GES | ŞARKIŞLA TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1689 | 2022/03 | E******* E*******İ | SİVAS | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ESENYAKA GES | SUŞEHRİ TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(TKDK BAŞVURUSU, TÜKETİM TESİSİ MEVCUT DEĞİL)
2022/05 | 1695 | 2022/03 | Ş******** A********İ | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ŞİMŞEKLER ENERJİ | ÇEKEREK TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(TKDK BAŞVURUSU, TÜKETİM TESİSİ MEVCUT DEĞİL)
2022/05 | 1696 | 2022/03 | Y**** D****Z | YOZGAT | 0.04 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ZEYNEL DENİZ ÇİFTLİĞİ GES | BOĞAZLIYAN TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1697 | 2022/03 | M**** G****N | YOZGAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | GENÇARSLAN GES | SARAY TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1698 | 2022/03 | K***** G*****K | YOZGAT | 0.04 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | GEVREK GES | SARAY TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1700 | 2022/03 | F* D*. | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | FV DAŞTAN YAPI GES | AKDAĞMADENİ TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1704 | 2022/03 | V*** E***İ | SİVAS | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | VADİ ENERJİ GES | SUŞEHRİ TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(TKDK BAŞVURUSU, TÜKETİM TESİSİ MEVCUT DEĞİL)
2022/05 | 1705 | 2022/03 | Y**** S****N | SİVAS | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SARIİN MADEN GES | YENİ SİVAS TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1706 | 2022/03 | Ö********* İ*********İ | SİVAS | 0.999 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | ÖZDOĞANSER GES | SUŞEHRİ TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1711 | 2022/03 | İ****** Y******Z | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | İBRAHİM AĞA ENERJİ | SORGUN TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(TKDK BAŞVURUSU, TÜKETİM TESİSİ MEVCUT DEĞİL)
2022/05 | 1712 | 2022/03 | Ö*** H***U | YOZGAT | 0.096 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÖMER HOKKAÖMEROĞLU GES | BOĞAZLIYAN TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1713 | 2022/03 | S******* İ*******R | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | İŞLER GES | YERKÖY TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1714 | 2022/03 | M**** E****İ | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | MABAY GES | SORGUN TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA- AYNI ÖLÇÜM NOKTASI
2022/05 | 1715 | 2022/03 | Ö**** H****İ | YOZGAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÖZDEM HAYVANCILIK GES | SORGUN TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1716 | 2022/03 | E*** H***. | YOZGAT | 0.62 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | ETPA GES | YOZGAT TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1720 | 2022/03 | L***** T*****R | SİVAS | 0.039 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | LEVENT ENERJİ | SİVAS TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1724 | 2022/03 | A**** Ü****L | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÜNSAL GES | ŞARKIŞLA TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1725 | 2022/03 | S* İ*İ | SİVAS | 0.38 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SR GES | ŞARKIŞLA TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1727 | 2022/03 | N** B**Ş | SİVAS | 0.99 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | NET ENERJİ 5 | SİVAS OSB TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1728 | 2022/03 | Y***** B*****Ş | SİVAS | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | HIZIR ENERJİ | SORGUN TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1729 | 2022/03 | F*** A***İ | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | FEZA AMBALAJ GES | SORGUN TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1736 | 2022/03 | Ş******* G*******. | YOZGAT | 0.15 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ŞAFAKLAR GES | SORGUN TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1737 | 2022/03 | Z*** S***İ | TOKAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SEBAT MAKİNA GES | TURHAL TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1738 | 2022/03 | B********* B*********I | YOZGAT | 0.13 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | BOĞAZLIYAN PAZAR YERİ GES | BOĞAZLIYAN TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA- Farklı nokta
2022/05 | 1739 | 2022/03 | Ö****** İ******İ | YOZGAT | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÖZDOĞUŞ 2 GES | SORGUN TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1744 | 2022/03 | T**** A****Ş | TOKAT | 0.5 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | NOVADA AVM GES | TOKAT OSB TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/05 | 1746 | 2022/03 | M****** Y******N | SİVAS | 0.75 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | YAMAN GES 3 | SUŞEHRİ TM | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(TKDK BAŞVURUSU, TÜKETİM TESİSİ MEVCUT DEĞİL)
DUYURULAR
1.Başvuru evraklarına ait liste ve başvuruda talep edilen; teknik değerlendirme formu,başvuru formu ve faaliyet yasağına ilişkin beyan https://www.cedas.com.tr/tr/sayfalar/158/lisanssiz_uretim web sayfasında bulunmaktadır.
2. İnceleme sonucunda, eksik ve/veya yanlış evrak tespiti yapılan başvuru olumsuz değerlendirilmektedir.
3.Başvurularda eksik evrak olması durumunda başvuru olumsuz sonuçlandırılır.
4.Teknik değerlendirmesi olumlu ilan edilen başvurular için yayım tarihinden itibaren bir ay içerisinde başvuru sahipleri şirketimize yazılı olarak Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talebinde bulunmaları gerekmektedir.