## Table 1
TOPLANTI
Tarih: 15.04.2022
Konu: Nisan Ayı Teknik Değerlendirmesi
ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME KARARI
DEĞERLENDİRME KARARI
EPDK’ nın 12 Mayıs 2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimin Yönetmeliği çerçevesinde Şirketimize yapılmış olan Lisanssız Elektrik Üretim başvurularını değerlendirmek üzere 15.04.2022 tarihinde komisyon toplanmış olup teknik değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ 2022 YILI NİSAN DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
DEĞ. DÖNEMİ | SIRA NO | BAŞVURU DÖNEMİ | BAŞVURU SAHİBİ | ÜRETİM TESİSİ ŞEHRİ | KURULU GÜÇ (MW) | KAYNAK TÜRÜ | TESİS ADI | TM ADI | TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU | AÇIKLAMA
2022/04 | 1524 | 2022/02 | A****** A******N | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ARSLAN GES | YERKÖY TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1526 | 2022/02 | A*** İ***İ | YOZGAT | 0.04 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AKOL GES | BOĞAZLIYAN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1527 | 2022/02 | E****** B******R | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | BOZLAR GES | BOĞAZLIYAN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1528 | 2022/02 | M****** G******N | YOZGAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | GÖNEN GES | BOĞAZLIYAN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1529 | 2022/02 | M**** B****T | YOZGAT | 0.05 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | BOLAT GES | SORGUN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1530 | 2022/02 | S********* Ş*********N | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ŞAHİN GES | AKDAĞMADENİ TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1531 | 2022/02 | S**** A****İ | YOZGAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AYGÜL GES | SORGUN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1532 | 2022/02 | B**** H****İ | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | YILDIRIM GES | SORGUN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1533 | 2022/02 | T***** E*****N | YOZGAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ERDOĞAN GES | BOĞAZLIYAN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1534 | 2022/02 | O****** T******İ | YOZGAT | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | OTTOMAN MADENCİLİK GES | AKDAĞMADENİ TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1535 | 2022/02 | S***** T*****İ | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SİMTUĞ GES | SORGUN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1536 | 2022/02 | S**** T****. | YOZGAT | 1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SİMKA GES | SORGUN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1537 | 2022/02 | M***** T*****U | YOZGAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | MEHMET TANRIKULU GES | BOĞAZLIYAN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1540 | 2022/02 | E*** S***K | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | EBRU SAZAK GES | BOĞAZLIYAN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1541 | 2022/02 | M****** B******I | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | MUAMMER BALLI GES | SORGUN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1542 | 2022/02 | N***** K*****K | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | NURİYE KOÇAK GES | AKDAĞMADENİ TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1543 | 2022/02 | N***** B*****I | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | NİLGÜN BALLI GES | SORGUN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1544 | 2022/02 | S**** S****A | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SUNA GES | BOĞAZLIYAN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1546 | 2022/02 | S***** M*****İ | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SARTAŞ MADENCİLİK GES 1 | SORGUN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1547 | 2022/02 | M******* T*******İ | SİVAS | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | MUÇUOĞLU GES | YENİ SİVAS TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1551 | 2022/02 | M******* *******U | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | KÖMÜRCÜOĞLU GES | YERKÖY TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1553 | 2022/02 | A**** M****İ | YOZGAT | 0.999 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | ASTAŞ MADENCİLİK GES | SORGUN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA
2022/04 | 1554 | 2022/02 | M***** G*****İ | TOKAT | 0.73 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | MAKTAŞ 12 GES | TURHAL TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA
2022/04 | 1555 | 2022/02 | B******* Ö*******K | SİVAS | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | BAHATTİN ÖZBEK GES | ŞARKIŞLA TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1556 | 2022/02 | M***** G*****İ | TOKAT | 0.73 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | MAKTAŞ 10 GES | TURHAL TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA
2022/04 | 1557 | 2022/02 | A*** S***Ç | SİVAS | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ADEM SEVİNÇ GES | SUŞEHRİ TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1558 | 2022/02 | R**** K****N | SİVAS | 0.021 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | RAYİF KAZAN 3 ÇATI GES | SUŞEHRİ TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1559 | 2022/02 | E** İ**İ | SİVAS | 0.999 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | METROPOL GES 2 | YENİ SİVAS TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA
2022/04 | 1560 | 2022/02 | A**** M****İ | SİVAS | 0.999 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | METROPOL GES 1 | YENİ SİVAS TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA
2022/04 | 1561 | 2022/02 | A**** M****İ | SİVAS | 0.999 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | METROPOL GES 3 | YENİ SİVAS TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA
2022/04 | 1562 | 2022/02 | Ç****** B******I | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | ÇEKEREK ATIK SU GES | ÇEKEREK TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/2 KAPSAMINDA
2022/04 | 1563 | 2022/02 | A*** Y***İ | SİVAS | 0.999 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | GÜL KUR GES 1 | SİVAS OSB TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA-Farklı nokta
2022/04 | 1569 | 2022/02 | K******** T********İ | SİVAS | 0.15 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | KUMUKOĞLU GES 2 | ŞARKIŞLA TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1570 | 2022/02 | E**** A****N | TOKAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AYDINLAR GES | TOKAT TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1571 | 2022/02 | G***** S*****I | YOZGAT | 0.06 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | GÖKTUĞ SALMANLI | YERKÖY TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1572 | 2022/02 | B****** U******N | YOZGAT | 0.06 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | BESTAMİ UZUN | YERKÖY TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1573 | 2022/02 | U*** G***K | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | UĞUR GÖZÜBÜYÜK UĞUR MÜHENDİSLİK GES 2 | ZARA TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA-Farklı nokta
2022/04 | 1574 | 2022/02 | U*** G***K | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | UĞUR GÖZÜBÜYÜK UĞUR MÜHENDİSLİK GES 1 | ZARA TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA-Farklı nokta
2022/04 | 1576 | 2022/02 | Y** A**İ | SİVAS | 0.04 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | YFS AYDOĞDU OTOMOTOV YEDEK PARÇA TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ. GES 1 | SİVAS TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1578 | 2022/02 | E*** E***İ | SİVAS | 0.025 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | EZAY ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT GÜNEŞ SİSTEMLERİ TİCARE VE SANAYİ LTD.ŞTİ. | SİVAS TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1581 | 2022/02 | M****** ******U | SİVAS | 0.5 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | GÜLKUR GES 2 | SİVAS OSB TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA-Farklı nokta
2022/04 | 1582 | 2022/02 | V*** S***İ | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | VADİ SOLAR GES | SUŞEHRİ TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA-Farklı nokta
2022/04 | 1583 | 2022/02 | S**** İ****İ | SİVAS | 0.09 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | DAMIZLIK BİRLİĞİ GES 2 | YENİ SİVAS TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1586 | 2022/02 | O** İ**. | YOZGAT | 0.6 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | OMA TAŞ OCAĞI GES | SORGUN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA
2022/04 | 1587 | 2022/02 | M**** Ş****R | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | MESUT ŞİMŞEKER GES | SORGUN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1588 | 2022/02 | Ö*** Ş***R | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÖMER ŞİMŞEKER GES | SORGUN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1589 | 2022/02 | Y**** D****N | YOZGAT | 0.08 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | YASİN DURSUN GES | YOZGAT TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1590 | 2022/02 | B***** H*****İ | YOZGAT | 0.35 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | BOLDAŞ YENİ AHIR GES | SORGUN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1591 | 2022/02 | Ö*** Y***N | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | ÖMER YALÇIN GES | BOĞAZLIYAN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA
2022/04 | 1592 | 2022/02 | B**** G****R | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | GÜLER GES | ZARA TM | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ İLE İPTAL EDİLMİŞTİR. | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA
2022/04 | 1593 | 2022/02 | İ**** S****İ | YOZGAT | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SELVİ ENERJİ | YOZGAT TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1594 | 2022/02 | Ö* A*. | TOKAT | 0.55 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÖZAPSA ÇATI GES | TURHAL TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1595 | 2022/02 | B**** Ç****İ | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | BEKİR ÇAM GES | YENİ SİVAS TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA-AYNI NOKTA
2022/04 | 1599 | 2022/02 | A*** D***Ş | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | DEMİRBAŞ ENERJİ | YOZGAT TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1601 | 2022/02 | G********** T**********İ | SİVAS | 0,900(0.3 GÜÇ ARTIŞI) | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | GÜLTEKİN GES | ŞARKIŞLA TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(600 KwE LİK BAŞVURUYU 900 E ÇIKARMA)
2022/04 | 1602 | 2022/02 | Ö**** G****Ü | TOKAT | 0.06 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÖZKAN GÜNZÜLÜ GES | ALMUS TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1603 | 2022/02 | Ü********* H*********İ | YOZGAT | 0.25 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | ÜÇYILDIRIM GES | SORGUN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA-AYNI NOKTA
2022/04 | 1606 | 2022/02 | S******* K*******İ | YOZGAT | 0.05 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | SALMANLI GES | SORGUN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1607 | 2022/02 | R**** M****N | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | RECEP METİN GES | BOĞAZLIYAN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1608 | 2022/02 | A**** A****R | YOZGAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | AHMET AKDEMİR GES | SORGUN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1610 | 2022/02 | Ö****** İ******. | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÖZDOĞUŞ 1 GES | SORGUN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1611 | 2022/02 | N****** Ö******Z | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | NERİMAN ÖZ GES | SORGUN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1613 | 2022/02 | Ş**** A****Y | YOZGAT | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ATİKSOY GES | BOĞAZLIYAN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1614 | 2022/02 | M**** A****L | YOZGAT | 0.15 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ALİ BAL GES | BOĞAZLIYAN TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(GÜÇ ARTIŞI)
2022/04 | 1616 | 2022/02 | Ü******* T*******İ | TOKAT | 0.15 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÜLKERLER GES | TOKAT OSB TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1617 | 2022/02 | B****** Y******N | SİVAS | 0.5 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | YAMAN GES 2 | SUŞEHRİ TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/04 | 1618 | 2022/02 | A******* T*******İ | SİVAS | 0.4 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | FADLUM GES | SİVAS OSB TM | OLUMLU - EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 5/1/h KAPSAMINDA-Farklı nokta
DUYURULAR
1.Başvuru evraklarına ait liste ve başvuruda talep edilen; teknik değerlendirme formu,başvuru formu ve faaliyet yasağına ilişkin beyan https://www.cedas.com.tr/tr/sayfalar/158/lisanssiz_uretim web sayfasında bulunmaktadır.
2. İnceleme sonucunda, eksik ve/veya yanlış evrak tespiti yapılan başvuru olumsuz değerlendirilmektedir.
3.Başvurularda eksik evrak olması durumunda başvuru olumsuz sonuçlandırılır.
4.Teknik değerlendirmesi olumlu ilan edilen başvurular için yayım tarihinden itibaren bir ay içerisinde başvuru sahipleri şirketimize yazılı olarak Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talebinde bulunmaları gerekmektedir.