## Table 1
TOPLANTI
Tarih: 07.01.2022
Konu: Ocak Ayı Teknik Değerlendirmesi
ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME KARARI
DEĞERLENDİRME KARARI
EPDK’ nın 12 Mayıs 2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimin Yönetmeliği çerçevesinde Şirketimize yapılmış olan Lisanssız Elektrik Üretim başvurularını değerlendirmek üzere 07.01.2022 tarihinde komisyon toplanmış olup teknik değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ 2022 YILI OCAK DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
DEĞ. DÖNEMİ | SIRA NO | BAŞVURU DÖNEMİ | BAŞVURU SAHİBİ | ÜRETİM TESİSİ ŞEHRİ | KURULU GÜÇ (MW) | KAYNAK TÜRÜ | TESİS ADI | TM ADI | ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU | AÇIKLAMA
2022/01 | 1415 | 2021/11 | A***** *****İ | YOZGAT | 0.15 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ALIMLI GES | AKDAĞMADENİ TM | OLUMLU-EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA(Mevcut çağrı mektubu güç yükseltme)
2022/01 | 1418 | 2021/11 | B*** M***. | YOZGAT | 0.055 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | BASE METAL GES | BOĞAZLIYAN TM | OLUMLU-EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/01 | 1419 | 2021/11 | O** İ**. | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | OMA ELEME GES | SORGUN TM | OLUMLU-EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/01 | 1420 | 2021/11 | E***** O*****İ | TOKAT | 1.3 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ERAPAN GES | ERBAA TM | OLUMLU-EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/01 | 1421 | 2021/11 | B**** Ö****N | SİVAS | 0.36 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ÖZSÜT FARM GES | ŞARKIŞLA TM | OLUMLU-EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/01 | 1422 | 2021/11 | H**** A****N | YOZGAT | 0.1 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ARSLAN GES | SORGUN TM | OLUMLU-EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/01 | 1426 | 2021/11 | M************ A************. | YOZGAT | 0.16 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | MEMİŞOĞULLARI GES | SORGUN TM | OLUMLU-EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/01 | 1427 | 2021/11 | A****** M******İ | YOZGAT | 0.15 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ARTİSAN GES | BOĞAZLIYAN TM | OLUMLU-EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/01 | 1428 | 2021/11 | Ş***** Ç*****R | YOZGAT | 0.15 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | ŞEVKET ÇINAR GES | SORGUN TM | OLUMLU-EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/01 | 1430 | 2021/11 | G***** T*****. | TOKAT | 0.248 | Güneş (Fotovoltaik)-Çatı | GÜNOVA GES | TOKAT OSB TM | OLUMLU-EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 11/3 KAPSAMINDA
2022/01 | 1431 | 2021/11 | E*********** B***********İ | SİVAS | 0.999 | Güneş (Fotovoltaik)-Arazi | ELEKTRO AKTİF GES | SİVAS OSB TM | OLUMLU-EİGM GÖRÜŞÜ SORULACAK | LUY MADDE 5.1-h KAPSAMINDA- AYNI ÖLÇÜM NOKTASI